附表

2017年第三季度禄劝县集中式饮用水水源水质状况表

	序号
	城市名称
	水源名称
	监测月份
	水源类型
	水质类别
	达标情况
	超标指标及超标倍数
	备注

	1
	禄劝县
	桂花箐水库
	7月
	地表水
	Ⅲ类
	达到阶段目标
	/
	总氮不纳入指标考核

	2
	
	
	8月
	
	Ⅲ类
	达到阶段目标
	/
	

	3
	
	
	9月
	
	Ⅱ类
	达标
	/
	


