# 附件1

2019年禄劝县天然气压力管道泄漏事故

综合应急演练方案

主办单位：禄劝彝族苗族自治县人民政府

承办单位：禄劝彝族苗族自治县应急管理局

协办单位：禄劝华润燃气有限公司

演练时间：2019年12月10日

演练地点：禄劝彝族苗族自治县工业园区二号路

禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地

禄劝禄劝彝族苗族自治县人民政府

二〇一九年十二月四日

一、演练标题：2019年禄劝县天然气压力管道泄漏事故综合应急演练。

二、演练时间：定于12月10日上午09:30到场，10:00开始演练。

三、演练地点：禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地

四、演练目的：此次演练通过对天然气压力管道特种设备突发事故的联合处置，提高禄劝彝族苗族自治县事故综合应急能力，检验禄劝彝族苗族自治县各相关部门和燃气公司在燃气干管泄漏险情发生时的应急响应速度和联合处置能力，降低事故险情，减少人员伤亡及财产损失。同时也为特种设备安全管理敲响安全警示，加强特种设备质量安全管理，防范事故发生。

五、演练科目：报警接警出警、险情扩大处置、警戒布置、消防灭火、医疗救护、燃气抢险抢修、环境监测、燃气应急恢复。

六、主办单位：禄劝彝族苗族自治县人民政府

七、承办单位：禄劝彝族苗族自治县应急管理局

八、协办单位：县公安局、县城市管理局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局、县工业园区管委会、县消防救援大队、县交警大队、县供电局、县融媒体中心、屏山街道办、禄劝华润燃气有限公司。

九、参演单位：县应急管理局、县公安局、县城市管理局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局、县工业园区管委会、县消防救援大队、县交警大队、县供电局、县融媒体中心、屏山街道办、禄劝华润燃气有限公司。

十、观摩单位：

禄劝县天然气使用单位、相关工程公司（由禄劝县华润燃气有限公司负责通知）。

十一、演练场景

1.演练原则：事故肇事人员用电话向华润燃气公司值班中心报警、值班人员接警、值班人员向抢险队发出险情指令、向公司总经理汇报，总经理发出各小组抢险指令，总经理现场指挥各小组抢险，此过程采用真实性，实战演习。

2.华润燃气公司总经理向县城市管理局、县应急管理局汇报，请求救援处置，县各职能部门出勤现场处置为真实性。

3.华润燃气报警： 120、119、110采用电话一对一真实对话报警，其余为现场模拟演习。

4.场景模拟：禄劝华润燃气有限公司中压燃气管道因第三方施工，导致管道破坏，致使天然气泄漏，现场施工人员未立即熄火停车，人员也未及时撤离，操作挖机摩擦产生火花，造成天然气管口爆燃，管道破口出现火焰（模拟情景冒烟），产生的冲击波导致1人重伤、1人轻伤（轻伤人员打燃气电话报警）。

（1）第一步：挖土机现场模拟挖破天然气管道，引起燃气泄漏、管道破口燃烧、人员受伤，轻伤人员现场向华润燃气公司电话报警。

（2）第二步：禄劝华润燃气有限公司接警后第一时间赶赴现场，发现管口有火焰燃烧，并有人员受伤，险情超出公司处置能力，禄劝华润燃气有限公司立即启动I级应急响应，并立即将险情上报县城市管理局、县应急管理局。同时将受伤人员抬至安全地带，布置警戒线，关闭阀门，等待县人民政府救援。

（3）第三步：县城市管理局、县应急管理局接警后，立即将险情上报到县人民政府总值班室。

（4）第四步：县人民政府立即成立应急指挥中心，并派出县城市管理局、县应急局、县住建局、县公安局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局等各部门到达现场，按县级综合应急预案处置。

（5）第五步：进行警戒疏散、人员救治、消防灭火、环境监测、燃气公司实施抢险抢修、恢复供气。

（6）第六步：应急处置完毕，撤离现场。

十二、演练进场顺序

事故发生后，各单位依次进场抢险时间顺序：

（1）华润燃气抢险救援组

（2）禄劝华润燃气总经理即本次现场指挥

（3）华润燃气安全监护组、物资保障组、用户协调组

（4）依次120车、119车、110车、电力车（接电话后进入）

（5）政府救援各职能部门（此项由解说员介绍）

（6）昆明市生态环境局禄劝分局环境监测人员（此项由解说员介绍）

十三、领导机构

成立应急演练领导小组，组成人员如下：

总 指 挥：禄劝彝族苗族自治县人民政府副县长

副总指挥：禄劝彝族苗族自治县应急管理局局长

副总指挥（兼燃气现场指挥）：华润燃气集团西南大区昆明区域投资总监

现场指挥长：禄劝彝族苗族自治县应急管理局副局长

成员单位：县应急管理局、县公安局、县城市管理局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局、县工业园区管委会、县消防救援大队、县交警大队、县供电局、县融媒体中心、屏山街道办、禄劝华润燃气有限公司。

领导小组下设办公室，由县应急管理局副局长兼任办公室主任，负责日常工作，负责组织禄劝彝族苗族自治县压力管道燃气泄漏事故综合应急处置救援工作。

十四、职责及分工：

（1）总指挥（禄劝彝族苗族自治县人民政府副县长：演练准备就绪后发布启动演练命令，演练结束后宣布警报解除命令。

（2）副总指挥（禄劝彝族苗族自治县应急管理局局长）：协调各有关部门进行伤员救治、人员疏散、安全警戒、抢险救援等。协调专家组对事故应急救援提供技术支持。

（3）副总指挥（华润燃气集团西南大区昆明区域投资总监）：负责向政府汇报险情；兼华润燃气现场指挥，负责燃气设施的抢险抢修组织、指挥、决策工作；负责华润燃气集团云南区域内各单位救援人员、物资保障等协调调度。

（4）现场指挥长（禄劝彝族苗族自治县应急管理局副局长）：负责抢险救援的具体指挥及协调工作，负责向总指挥汇报。

（5）政府参演单位职责

总原则：各参演单位，出一名人员举牌。演习开始时，举牌面向主席台，单位人员依举牌人员站成纵向一队。演习开始后，举牌人员撤移，站于主席台侧面，其他人员可以在主席台后坐观摩。演习结束总结时，参演人员重新归队，举牌面向主席台。

1）县公安局：主要为设置安全警戒线，根据燃气公司检测的天然气浓度数据设置警戒区域，进行周边人员疏散、警戒，封锁主要路口，维持抢险现场秩序。计划出勤8人。

关键任务点：安全警戒布置。

任务完成回复：警戒区域安全。

2）县应急管理局：负责应急事故逐级汇报，负责本次演练的组织，负责本次演练参会领导通知、参演单位的通知、观摩单位的通知，负责本次演练事务总协调，并负责本次应急演练现场指挥。出勤5人。

关键任务点：协调处置单位，监督指导华润燃气抢险，联系并监督监测部门对特种管道进行监测。

任务完成回复：抢险已完成，压力管道已恢复。

3）县城市管理局：负责本次演练应急逐级汇报，通知政府各部门出勤处置协调。出勤4人。

关键任务点：协调各部门出勤处置。

任务完成回复：应急处置完成。

4）县市场监督管理局：负责现场技术指导。出勤2人。

关键任务点：压力管道修复全程监护。

任务完成回复：应急处置完成。

5）县住房和城乡建设局：负责演练的压力管道监护、燃气抢险监护，演练现场道路等场地的卫生清洁工作。出勤3人。

关键任务点：监督指导华润燃气抢险、恢复用气。

任务完成回复：已具备恢复用气。

6）县卫生健康局：进行伤员救治工作（受伤人员现场处理后送往附近医院救治）。出勤1辆救护车、2个担架、急救包等，出勤1个医生、1个护士、1个护工。

关键任务点：现场伤员救护。

任务完成回复：已完成伤员救护。

7）县工业园区管委会：园区内用户单位、企业停复供气协调。出勤2人。

关键任务点：发出停气抢修通知。

任务完成回复：发出恢复供气通知。

8）县融媒体中心：负责本次演练的新闻采访、报道及系列宣传工作。出勤2人。

关键任务点：录像、新闻写作报道。

任务完成回复：已完成录像、宣传。

9）昆明市生态环境局禄劝分局：负责燃气事故发生后的空气、水体及土壤的监测及检测工作。出勤2人。

关键任务点：周边空气、土壤环境监测。

任务完成回复：空气恢复正常。

10）县消防救援大队：到达现场后，与禄劝华润燃气有限公司人员进行人员搜救，将受伤人员转移至安全区域；参与演练过程中泄漏天然气的隔断、稀释，协助进行禄劝华润抢险抢修时的安全监护。消防车向燃气泄漏点及下风口上空喷洒水雾隔断、稀释天然气，铺设好水带，协助进行抢险作业安全监护。出勤2辆消防车，10人，即1个战斗班组。

关键任务点：灭火、稀释空气中的天燃气浓度。

任务完成回复：火已扑灭，天燃气已处置。

11）县交警大队：负责演练场地的道路封闭、交通疏导工作；负责演练点周边进行交通管制，保障抢险车辆及时进入现场。 3个交通口，出勤7人。

关键任务点：事故点周边路口交通管制。

任务完成回复：已完成交通管制。

12）县供电局：负责本次演练到达现场后修复受影响的电路恢复及供电工作。出勤2人。

关键任务点：电路恢复。

任务完成回复：供电正常。

13）屏山街道办：因管道抢修向居民、商业用户用户停复供气协调。。出勤2人。

关键任务点：发出停气抢修通知。

任务完成回复：发出恢复供气通知。

14）禄劝华润燃气有限公司应急小组及职责（按照禄劝华润应急预案执行）。出勤30人。

关键任务点：燃气抢险。

任务完成回复：已完成抢险，可以恢复供气。

（6）领导小组办公室：负责督促、落实领导小组的决策和要求，收集、汇总及上报本次应急演练的相关信息，协调处置生产安全突发事件，根据领导小组要求组织压力管道燃气泄漏专业应急救援队伍参与生产安全突发事件的处置。

十五、现场道具、装备布置

（1）现场布置

1）一张广告布制作的背景墙，标印标题：2019年禄劝彝族苗族自治县天然气压力管道泄漏事故综合应急演练，并标印主办单位、承办单位、协办单位、参演单位。

2）5张安全宣传横幅（其中：印有禄劝华润燃气有限公司3条；禄劝彝族苗族自治县人民政府2条）。

3）主席台：10张领导桌子（配凳子）两排放置，制作单位水牌。

第一排座位为：县公安局（1位）、县城市管理局（1位）、县市场监督管理局（1位）、县领导（1位）、副总指挥（县应急管理局1位）、总指挥（1位）、副总指挥（燃气现场指挥1位）、主持人（1位）、现场指挥长（1位）、县住房和城乡建设局（1位）。

第二排座位为：县卫生健康局（1位）、昆明市生态环境局禄劝分局（1位）、县工业园区管委会（1位）、县消防救援大队（1位）、县交警大队（1位）、县供电局（1位）、县融媒体中心（1位）、屏山街道办（1位）、禄劝华润燃气有限公司（1签到）。

第三、四排观摩单位领导座位为各观摩人员座位（椅子20把）。

（2）道具

1）音响一套、话筒四把、防爆对讲机8只。

2）事故点：放置2米的PE燃气管道，模拟挖掘机一台，施工人员2人，事故后为受伤人员

3）准备氮气，出气管口覆盖于疏松土堆里，事故发生时氮气阀门打开发出声音，并升起灰尘，模拟管道挖破；放置两个铁桶，安全搁置于土坑里，事故发生时里面点燃可燃物，模拟管口燃烧。

（3）抢险工具

1）120抢救车1辆

2）119消防车2辆

3）公安车1-2辆

4）交警车1-2辆

5）华润燃气抢险车2辆+5辆

6）华润燃气抢险、服务电动车4辆

7）空气呼吸装置两套，防火服四套。

8）浓度检测仪2台，1台便携式检测仪，1台激光甲烷检测仪。

9）扳手抢险工具一套，焊接工具及PE管材一套。

十六、现场平面布置