附件2

2019年禄劝县天然气压力管道

泄漏事故综合应急演练脚本

2019年12月4日

演练日期：2019年12月10日

时间：09:30所有单位、人员到场，10:00开始演练

地点：禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地

现场指挥长：禄劝彝族苗族自治县应急管理局副局长（脚本中同时职责为总导演）

华润燃气副总指挥：李建忠（脚本中同时职责为副导演）

对外总协调：杨志强

演练总协调：花枝国

节奏总协调：李晓君

会场布置及后勤：马姚丽、花枝国

主持人（解说）：刘梅帆

参加领导及单位引导：王柳、卢玉敏

外来车辆协调：史朝元

周边安全保障及抢险车辆协调：李怡锐、宋洋

物质保障组：郑学军、刘光琼

安全监护组：张有文、辛晓峰

应急抢险组：刘洪才、张德清、杨珅、马军璞、佘文军

用户协调组：郭辉、张莉

施工人员：顾杰、郭明海、潘吉高

演练顺序：

- 09：55由李晓君核对总指挥、副总指挥、现场指挥长、华润燃气副总指挥是否就位，并佩戴岗位袖章。核对主持人、解说员是否就位，佩戴胸牌。

- 10：00由李晓君请示现场指挥长是否可以开始演练，并将告知华润燃气副总指挥李建忠总经理做好准备。

3. 得到同意开始演练指令后，10：01告知主持人，开始主持。

4. 10：02主席台开始讲话：

【会议主持人】

各位领导、同志们：为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步加强应急管理工作，落实特种设备质量安全管理工作，提高燃气公司事故应急处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。今天，围绕“全面落实企业安全生产主体责任”这个主题，我们在这里举行由禄劝彝族苗族自治县人民政府主办，县应急管理局承办，县公安局、县城市管理局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局、县工业园区管委会、县消防救援大队、县交警大队、县供电局、县融媒体中心、屏山街道办、禄劝华润燃气有限公司协办的《2019年禄劝县天然气压力管道泄漏事故综合应急演练》。

下面，我介绍出席今天应急演练的领导，他们是：

本次演练主办单位是：禄劝彝族苗族自治县人民政府

本次演练承办单位是：禄劝彝族苗族自治县应急管理局

本次演练协办单位是：禄劝华润燃气有限公司

本次演练参演单位有：县公安局、县应急管理局、县城市管理局、县市场监督管理局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、昆明市生态环境局禄劝分局、县工业园区管委会、县消防救援大队、县交警大队、县供电局、县融媒体中心、屏山街道办、禄劝华润燃气有限公司。

观摩单位有：……

【会议主持人】10:10

现在，请协办单位华润燃气集团西南大区昆明区域投资总监致辞，大家欢迎！

【致辞】10:11-10:15

......

【会议主持人】10:16

现在请现场指挥长检查《压力管道泄漏事故综合应急演练》准备情况。

【现场指挥长】

各单位汇报情况。

【各参演练单位回复】（李晓君递交话筒给政府参演单位回答）

请参演单位回回复：准备完毕。

【现场指挥长】

报告总指挥，压力管道泄漏事故综合应急演练现场准备就绪，请指示。

【总指挥】10:20

我宣布《2019年禄劝县天然气压力管道泄漏事故综合应急演练》现在开始！

【现场指挥长】

是！

此时转入解说员解说

【解说员背景旁白】10:22

各位领导、各位来宾，现在我介绍一下事故演练背景。天然气作为一种清洁高效的优质能源在我国社会得到了广泛应用，在民用、商用、工业及汽车加气领域都得到了快速发展。2010年华润天然气进入禄劝县，禄劝县迎来了天然气发展前所未有的机遇，天然气的使用给用户带来了安全、环保、经济、便利等优势。但是，近年来，天然气因人为、自然灾害等因素引发的泄漏着火、爆炸事故逐渐显现，给人民群众造成一定的生命和财产损失，对天然气设备、设施开展政府联动的应急救援演练显得尤为重要。

【解说员】

现在大家看到的是挖掘机在道路野蛮施工，未与禄劝华润燃气有限公司核对地下管线，也未请求管道保护，盲目施工，导致挖破天然气管道。

【场景】解说完毕后由李晓君负责指令开始模拟情景10:30

1、第一个动作：挖掘机开始动作，打开氮气阀门，发出声响引起灰尘。

2、第二个动作：同时开始点燃桶内燃料，冒烟。

3、第三个动作：2个施工人员受伤后，离开事故位置3米远，坐在路边（饰：郭明海线重伤、顾杰轻伤），（饰：顾杰）轻伤员至李总方向处，向燃气公司电话报警（禄劝华润报警电话：0871-68919717）

【解说员】

挖破天然气管道后，正确的安全处置措施是，挖机立即熄火，并将人员撤离现场。显然，挖机并未第一时间熄火，试图撤离现场时产生火花引发天然气爆燃，导致2位施工人员受伤。

【施工人员】等解说完后，施工员打华润燃气抢险电话10:38

华润燃气公司吗？我们在禄劝县工业园区开挖施工，挖坏燃气管道、燃气泄漏，有人受伤，请过来看一下。

【中控室值班人员】10:39

请您立即停止施工，迅速撤离到安全区域，华润燃气人员马上就到。

【施工人员】

好

【场景】动作：施工人员通知挖机师傅挖机熄火下车。

【中控室值班人员】打电话给抢险队10:40

刘洪才，刚才接到报警，禄劝县工业园区因施工挖坏燃气管道，燃气泄漏，有人员受伤，请立即组织进行抢险。

【抢险队长】10:41

到，我马收上组织抢险队员赶到现场。

【中控室值班人员】打打话给公司总经理10:41

李总，接到报警，禄劝县工业园区因施工挖坏燃气管道，燃气泄漏，有人受伤，已通知抢险队前往。

【华润燃气副总指挥】10:42

收到，我马上赶到现场。立即启动公司I级应急预案，通知公司安全监护组、物资保障组、用户协调组赶赴现场。

【华润燃气副总指挥】打电话给抢险队核对是否出警10:43

刘洪才，你是否接到抢险电话，是否正赶往事发地点。（视情况，可以略过）

【抢险队长】

已在赶往路上

【解说员】10:45

现场施工人员拨打禄劝华润燃气公司值班室电话报警，华润燃气值班室接电话后将事故立即汇报给“事故应急抢险队”，要求立即出警。并零时间汇报给公司总经理李建忠，总经理接电话后第一时间赶赴现场，并对每个应急小组做好抢险分配，各小组人员就位开展抢险，同时总经理现场指挥抢险。

【场景】解说完抢险队进场10:46

抢险队一辆黄色抢险车鸣笛进入事故现场

1、第一个动作：刘洪才查看现场。

2、第二个动作：张德清、马军璞立即指挥队员将受伤人员抬置安全处（移动1米）。

3、第三个动作：杨珅、佘文军立即拉事故抢险警戒线。

4、第四个动作：队员拉警戒线时，向李总汇报现场事故情况。

【解说员】动作完后解说

现在是抢险队第一个到达事故现场，开展险情察看和抢险。

（稍停顿）

现在华润燃气公司总经理李建忠第二个到达事故现场。

另外一辆抢险车及两辆抢险电动车到达现场，同时，各应急救援组也到达事故现场。

【抢险队长】10:49

报告李总，抢险救援组已经到位，现在事故情况为：管道挖破，天然气大量泄漏，发生爆燃，请指示。

【华润燃气副总指挥】10:49

立即派人关闭下游阀门，控制火势，检测周边天然气浓度，布置警戒。

【抢险队长】10:50

是

【动作】：抢险队员杨珅关闭下游阀门。

【燃气救援小组报告】10:50

李总：安全监护与生产技术组到位；

李总：物资及后勤保障组到位；

李总：用户协调组到位。

【华润燃气副总指挥】10:21

安全监护组立即拨打120、119、110，请求支援。我立即向县应急管理局汇报。

燃气各救援小组，按华润燃气应急预案，立即开展现场处置。

【华润燃气副总指挥】判断险情升级，向政府部门汇报，请求支援 10:50

县应急管理局，我是禄劝华润燃气，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地由于第三方施工，天然气管道被挖破，现场有两人受伤，并有燃烧，请求政府支援处置。我已到达现场。

【县应急管理局领导】（闻副总指挥）10:53

我们立即向上汇报，马上到达现场，要求华润燃气立即展开抢险。同时任命我局分管副局长为现场指挥长，协调开展应急救援工作。

【华润燃气副总指挥】

是

【动作】（李总汇报完再打电话）

张有文打李辉的电话（辛晓峰、史朝元协助），李辉将电话依次递给120、119、110、交警、电力公司。五个单位根据自己专业，实际回答。

【安全监护组张有文】

120急救中心，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地有人烧伤，请求救援。

回答：收到。马上到现场救援（然后出发）

119指挥中心，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地发生天然气爆燃，请求支援。

回答：收到。马上到现场救援（然后出发）

110指挥中心，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地发生天然气爆燃，请求支援。

回答：收到。马上到现场救援（然后出发）

交警大队，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地发生天然气爆燃，请求支援。

回答：收到。马上到现场救援（然后出发）

电力公司，禄劝工业园区二号路禄劝瑞恒光能科技有限公司旁空地发生天然气爆燃，请求支援。

回答：收到。马上到现场救援（然后出发）

【解说员】（打完电话解说）10:53

险情超出燃气公司处置能力，禄劝华润燃气公司立即启动I级应急响应，并将险情上报县城市管理局和县应急管理局，县应急管理局立即上报县人民政府，县政府立即成立应急指挥中心，并派出公安、消防、交警、住建、应急管理、卫生、环保等各力量到达现场，同时120、119、110接警后也进入事故现场，按禄劝彝族苗族自治县综合应急预案进行警戒疏散、人员救治、消防灭火、环境监测、指挥燃气公司实施抢险抢修，由于事发点泄漏燃气着火，不能完全关闭上游阀门，否则会导致管道负压回火。

【解说员】10:56

120、119、110进入事故现场后，县人民政府应急指挥部门、城市管理局等各职能部门都已第一时间到达事故现场，现场救援由县人民政府接管并统一指挥。

120到达现场后，给受伤人员包扎；

119到达现场后，展开灭火；

110到达现场后，立即布置安全警戒线，疏散人群；

县交警部门到达后指挥交通；

县供电局到达后修复受影响的电路。

【场景】（解说中，相关车辆进场）10:55

1.120到达现场，给受伤人员包扎。

2.119到达现场，展开灭火及稀释燃气浓度。

3.110到达现场，布置安全警戒线，疏散人群。

4.县交警部门到达后区域交通管制、指挥交通。

5.县供电局到达现场后修复受影响的电路恢复供电

……

过程时间看情况而定，一般5-8分钟，然后抢险队长向李总汇报处置情况。

【抢险队长】10:57

报告李总，火势已扑灭，请指示。

【华润燃气副总指挥】10:57

立即关闭上游阀门，对管道内的余气进行吹扫，对管道内及泄漏点周边燃气浓度继续进行检测。

【抢险队长】10:58

收到。

【动作】：抢险队员杨珅关闭上游阀门

【解说员】10:58

华润燃气抢险人员在火灾被扑灭以后关闭上游阀门，利用氮气对管道进行吹扫，并对管道内及泄漏点周边燃气浓度进行检测

【场景】：10:59

天燃气浓度检测

【安全监护组】

报李总，当前燃气浓度为45%

【华润燃气副总指挥】

收到，继续检测。

【解说员】11:00

检测人员现在使用的检测设备叫激光甲烷遥距检测仪，是一种高科技仪器，能从远距离检测出泄漏的甲烷。最大检测距离可达100米，灵敏度为百万分之五，此检测仪可对一些人员不能到达或难以到达的地方燃气浓度进行检测。

【安全监护组】11:01

报告李总，当前燃气浓度为25%

【华润燃气副总指挥】

收到，继续检测。

【解说员】

当空气中含有天然气浓度范围到达爆炸危险的混合物，与火源接触时，即形成爆炸，天然气浓度范围称为天然气爆炸浓度极限，天然气爆炸极限范围体积浓度为5%-15%。

【安全监护组】11:02

报告李总：现场燃气浓度为0，已具备抢修条件。

【华润燃气副总指挥】11:02

请抢险救援组立即组织抢修

【抢险队长】

收到

【解说员】11:02

现场经过多次的燃气浓度检测后，已具备了抢修的条件，华润燃气抢险队在李总的指挥下组织人员现场抢修。

现在大家看到的是抢险组开挖作业坑，切除破损管道，根据破损长度现场配管，用刮刀刮除氧化层，用酒精对焊接面进行清洗，清洗结束、采用电熔套筒进行连接，连接完成后使用全自动电容焊机进行焊接。电容套筒焊接完成后需冷却，达到冷却时间后，抢修工作完成。

【解说员】11:03

现在看到的是昆明市生态环境局禄劝分局人员到达现场后对周边空气、土壤环境监测。

【抢险队长】11:04

报告李总：修复的管道已检验完毕，符合质量要求，可以运行。

【华润燃气副总指挥】11:04

按照公司流程缓慢开启上游阀门进行管道置换，合格后开启下游阀门恢复供气。

【抢险队长】11:05

是

【抢险队长】11:06

报告李总：管道已修复，安全恢复供气；我申请关闭禄劝华润燃气有限公司I级应急响应。

【华润燃气副总指挥】11:06

收到，同意关闭禄劝华润燃气有限公司I级应急响应。

【华润燃气副总指挥】11:06

现场指挥长：现场应急抢险工作已完成，恢复供气。

【现场指挥长】11:07

请各单位汇报处置结果。

【各单位汇报】11:07

【县公安局】：指挥长，警戒区域安全

【县应急管理局】：指挥长，应急处置完成，险情解除。

【县城市管理局】：指挥长，完成现场修复。

【县市场监督管理局】：指挥长，处置作业符合相关要求

【县住房和城乡建设局】：指挥长，现场已具备恢复用气条件。

【县卫生健康局】：指挥长，已完成伤员救护。

【县消防救援大队】：指挥长，火已扑灭，天然气泄漏已处置。

【县交警大队】：指挥长，交通管制区域正常。

【县工业园区管委会】：指挥长，应急过程完成用户协调。

【县供电局】：指挥长，供电正常。

【昆明市生态环境局禄劝分局】：指挥长，空气恢复正常。

【屏山街道办】：指挥长，完成用户协调，已恢复复供气。

【县融媒体中心】：指挥长，完成全程跟踪拍摄。

【现场指挥长】11:09

报告总指挥，应急抢险工作已完成，请指示。

【总指挥】11:09

抢险结束，事故警报解除，本次应急演练结束。

【现场指挥长】

是，请各参加演练人员至主席台集合。

【会议主持人】11:10

请禄劝彝族苗族自治县人民政府XX副县长，本次演练总指挥做总结发言。

【总结发言】

…………

【会议主持人】11:20

各位领导、同志们，2019年禄劝县天燃气压力管道泄漏事故综合应急演练在县人民政府的坚强领导下，在县应急管理局和禄劝华润燃气公司的精心准备和努力下，在协办单位的大力支持配合下，在全体参与人员的辛勤工作下，整个演练达到了预期的目的和效果，演练取得圆满的成功。刚才县人民政府xx副县长对本次演练做了很好的点评，今天应急演练及点评到此结束，谢谢大家。

所有参演单位和观摩单位请注意，请勿拥挤，听从工作人员指挥有序退场。再次感谢今天到场的所有领导和单位。